	[image: image1.png]



云南大学

实验动物中心
	记录--R
	文件编号：YNUARRC-AFP-R-006-01-02

	
	
	共4页/第3页

	
	《ABSL-2实验室管理规范标准操作规程》

附件《病原微生物生物安全评估表》
	版本号：02

	
	
	未经许可禁止复印、外传




病原微生物生物安全评估表


	课题名称
	

	课题负责人姓名
	
	学历
	
	职称
	

	工作单位及部门
	

	联系电话
	
	电子信箱
	

	项目操作人
	姓名：              电话：                  

	实验活动及病原简述（包括研究目的、研究方法、病原致病性、宿主范围、感染剂量、传播途径等）
	

	病原体来源
	

	运输方式
	(是  (否 符合：运输包装方式请查阅《人间传染的病原微生物名录》中相关病原微生物的运输包装分类，严格按《危险物品航空安全运输技术细则》的要求包装和运输病原材料。

	保存方法
	注：动物中心不对样品保存管理，使用时带到实验室。

	实验周期
	     年   月   日-     年   月   日，合计     天。

	实验活动具体操作流程
	

	是否符合

ABSL-2实验室防护等级
	□是；    □否；

	病原微生物名称
	中文：            英文/拉丁名：

	未知病原微生物
	□是；         □否

	危害程度分类
	□一类；□二类；□三类；□四类 
参考《人间传染的病原微生物名录（2023版）》

	传播途径
	□呼吸道；   □消 化 道；  □血液传播；  □媒介；

□接  触；   □母婴传播；  □性 传 播

	消毒、灭菌方法
	化学法：有效消毒剂1.            ；2.            ；

物理法：□压力蒸汽灭菌器；□干热灭菌；□紫外线； 

其他：                      

	涉及样品类型
	□纯培养物；   

临床样品：□血液；□体液；□咽试子；□组织标本

□环境样品；     

□灭活材料；

□其他：                      

	锐器使用
	□是；   □否； 

	动物感染实验
	有无下列风险： 

a.抓伤、咬伤：□有； □无 

b.动物毛屑、呼吸产生的气溶胶：□有；  □无

c.解剖、采样、检测：□有；  □无

d.排泄物、分泌物、组织/器官/尸体、垫料处理：□有； □无

e.动物笼具、器械、控制系统等可能出现故障或失效： 

 □有；  □无

f.动物逃逸风险：□有；  □无

g.是否涉及无脊椎动物：□有；  □无

	涉及的关键设备及个人防护用品由动物中心配备，其他特殊防护物品请列出并自备。
	1．生物安全柜是否年检：☑是  □否

2．压力蒸汽灭菌器是否年检： ☑是  □否

3．麻醉机是否正常：正常☑  不正常□ 

4．个人防护装备：

a. 口罩：☑N95及以上口罩  □普通医用口罩

b. 防护服：☑隔离服   □一次性防护服

c. ☑手套

d. ☑帽子

e. □护目镜
f. □其他：                                    


	废物处理程序
	□有   □无

	危险化学品
	□有   □无

	操作人员经过培训上岗
	□是   □否

	其他需要说明的问题
	

	项目负责人承诺
	本人已认真学习并熟悉《中华人民共和国生物安全法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《人间传染的病原微生物名录（2023版）》、《动物病原微生物分类名录（2005版）》和学校生物安全相关规定，承诺申请表填写真实有效，在项目研究过程中严格遵守生物安全相关制度，在规定的生物安全防护级别实验室中，按照标准操作规程开展实验活动，确保实验室生物安全。若违规操作，产生的风险本人承担。

操作人（签字）：

                          年   月   日

负责人（签字）：

                           年   月   日

    学院/部门（盖章）


	云南大学实验动物中心安全工作小组意见
	1．项目生物安全风险是否在可控范围内？

□是   □否

2．是否同意开展实验活动？

□是   □否

工作小组负责人（签名）： 

年   月   日



	实验动物使用和管理委员会（IACUC）
	是否同意开展实验活动？

□是   □否

IACUC主席（签字）：

年   月   日


注：本表一式贰份，双面打印。

[image: image1.png]